This page was exported from Welkom bij LED Centrale [    https://www.elektrocentrale.nl    ]

Export date: Wed Apr 17 15:44:51 2024 / +0000 GMT

# NOODVERLICHTING TECH-1

Price: €45.00

SKU: DM901265

Product Categories: LED Noodverlichting

Product Page: https://www.elektrocentrale.nl/product/noodverlichting-ecb-dd-4/

## Product Summary

| Afmetingen (mm) | 345x110x60 |
| --- | --- |
| Wattage | 3W |
| Voltage | 220-240V(AC) |
| Power Factor | >0,90 |
| Driver | Intern |
| Lichtstroom | 240LM |
| Lumen efficiëntie | 80lm/W |
| IP waarde | IP65 |
| ik_waarde | 08 |
| Bereik | 23m |
| Materiaal | PMMA, Polycarbonaat |
| Kleur van armatuur | Wit |
| Batterij | 3 uur, 3.6V 1.5Ah Ni-Cd |
| Certificering | CE, RoHS |
| Bedrijfstemperatuur | -5°C t/m +40°C |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Testfunctie | Zelftest |
| Maintained | Ja |
| Non-maintained | Ja |
| Garantie | 3 jaar |

## Product Description

De Tech-1 noodverlichting is een opbouwarmatuur voor op de wand. Met een speciaal inbouwframe kan het armatuur ook gemonteerd worden in plafonds, waarbij het half in-, half opbouw effect ontstaat. Ideaal voor de orientatieverlichting. De Tech-1 is zowel maintained (continu) als non-maintained (enkel in geval van nood) te gebruiken.

- IP65

- Compleet geleverd met 4 zelfklevende pictogrammen

- Zeer competitief

- Eenvoudige installatie

## Product Gallery

Product added date: 2016-03-14 18:10:25

Product modified date: 2019-07-06 11:25:17

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.