This page was exported from Welkom bij LED Centrale [    https://www.elektrocentrale.nl    ]

Export date: Wed Apr 17 13:27:13 2024 / +0000 GMT

# 12V DRIVER IP22 120W

Price: €30.50

SKU: HS-120-12

Product Categories: LED modules ( advertisement )

Product Page: https://www.elektrocentrale.nl/product/12v-driver-ip22-120w/

## Product Summary

| Geschikt voor | 12V Ledstrips |
| --- | --- |
| Afmetingen (mm) | 159x98x38 |
| Wattage | 120W |
| DC Voltage | 12V(DC) |
| AC Voltage | 230 VAC |
| Ampèrage | 10A |
| Hertz | 47-63Hz |
| Dimbaar | Nee |
| Power Factor | - |
| IP waarde | IP22 |
| Stekker | Nee |
| Bedrijfstemperatuur | Nee |
| Aantal in omdoos | - |
| Garantie | 2 jaar |

Product added date: 2019-07-06 12:05:50

Product modified date: 2019-07-06 12:07:04

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.