This page was exported from Welkom bij LED Centrale [    https://www.elektrocentrale.nl    ]

Export date: Wed Apr 17 17:17:39 2024 / +0000 GMT

# LED HIGH BAY UFO 200W

Price: €187.50

Product Categories: High Bay

Product Page: https://www.elektrocentrale.nl/product/led-high-bay-ufo-200w/

## Product Variants

- LED HIGH BAY UFO 200W - 3500K (warmwit ) ()

- LED HIGH BAY UFO 200W - 4500K ( Wit ) ()

- LED HIGH BAY UFO 200W - 5500K ( Koudwit ) ()

## Product Summary

| Afmetingen | Ø 266X199.8 |
| --- | --- |
| Wattage | 200W |
| Voltage | 200~240V(AC) |
| Ampèrage | 4.1A |
| Hertz | 50/60Hz |
| CRI | >80Ra |
| Power Factor | >0,93 |
| UGR | 25-30 |
| IP waarde | IP65 |
| ik_waarde | - |
| Stralingshoek | 90° |
| Lumen efficiëntie | 135lm/W |
| Lichtstroom | 3500K-26.000LM 4500K-27.000LM 5500K-27.000LM |
| Dimbaar | 0 ~ 10V DC/10V PWM signal/resistance |
| Stekker | Standaard stekker |
| Led chips | Philips Lumileds 3030 |
| Driver | Meanwell ELG |
| Bedrijfstemperatuur | -30°C t/m +50°C |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Materiaal | Aluminium |
| Kleur van armatuur | Zwart |
| Afmetingen Doos | 310x310x205 |
| Aantal in omdoos | 1 stuk |
| Garantie | 3 jaar |

## Product Description

Led High bay IP65 200 Watt

-Extreem hoge efficiëntie, ± 135 lm/W

- Meanwell driver / Philips lumileds

- Licht en compact model met een hoge robuustheid

- Water-, stof-, corrosieproof

- leverbaar in de kleuren: 3500K-4500K-5500K

- Vele accesoires uit leverbaar

Inclusief: 1.5 meter kabel en europlug.

## Product Attributes

- Kleur: 3500K (warmwit ), 4500K ( Wit ), 5500K ( Koudwit )

## Product Gallery

Product added date: 2019-06-12 11:56:49

Product modified date: 2019-06-12 11:58:20

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.